1.Организация дежурства в ночное время

3.1. При заступлении на дежурство воспитатель(дежурный) обязан:

3.1.1. Проверить все эвакуационные выходы, коридоры, тамбуры, лестничные клетки - они должны быть свободны и ничем не загромождены, убедиться в возможности быстрого и беспрепятственного открывания всех дверей.

3.1.2. Проверить наличие ключей с бирками от всех дверей и запасных выходов.

3.1.3. Убедиться, что все окна, форточки закрыты и в здании нет посторонних людей.

3.1.4. Проверить наличие огнетушителей, комплектность пожарных кранов.

3.1.5. Проверить исправность телефонной связи и наличие таблички с телефонами вызова экстренных служб и руководства.

3.1.6. Проверить исправность автоматической системы обнаружения пожара.

3.1.7. Убедиться в исправности аппаратуры включения оборудования систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре).

3.1.8. Произвести осмотр всех помещений, где пользовались нагревательными и другими приборами, не выключенные приборы обесточить.

3.1.9. Проверить наличие и исправность электрического фонарика.

3.2. Во время дежурства воспитатель (дежурный) обязан:

3.2.1. Каждый час обходить все помещения объекта, обращать внимание на состояние окон, форточек, дверей, электроприборов, путей эвакуации.

3.2.2. Для освещения помещений использовать только электрический фонарик.

3.2.3. Ежедневно в установленное Государственной противопожарной службой время сообщать в пожарную часть, в районе выезда которой находится организация, и единую дежурно-диспетчерскую службу информацию о количестве людей, находящихся на объекте.

3.2.4. Постоянно иметь при себе комплект ключей от всех замков на дверях эвакуационных выходов.

3.3. Во время дежурства не допускается спать, пользоваться открытым огнем, курить в неустановленном месте, употреблять спиртные напитки, впускать посторонних лиц, отлучаться с территории объекта, пользоваться нагревательными приборами.

3.4. Дежурная служба должна быть обеспечена исправной телефонной связью и ручными электрическими фонарями.

3.5. У каждого эвакуационного, аварийного выхода и на путях эвакуации должна быть включена световая сигнализация.

- Порядок действий при пожаре в ночное время

4.1. В случае возникновения пожара действия работников и привлекаемых к тушению пожара лиц, в первую очередь, должны быть направлены на обеспечение безопасности людей, их эвакуацию и спасение.

4.2. Воспитатель (дежурный), равно как и любой другой работник организации, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т. п.), обязан:

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть: 4-80 (при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, свою должность и фамилию);

б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации людей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

в) известить о пожаре руководителя организации или заменяющего его работника;

г) принять меры по тушению пожара имеющимися в организации средствами пожаротушения;

д) принять меры по эвакуации и сохранности материальных ценностей.

4.3. Воспитатель (дежурный) также обязан открыть все дверные замки на основных и запасных эвакуационных выходах из здания, отключить электрооборудование и приточно-вытяжную вентиляцию.

4.4. Руководитель организации или заменяющий его работник, прибывший к месту пожара, обязан:

а) проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;

б) осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

в) организовать проверку наличия людей, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам;

г) выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

д) проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения;

е) удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;

ж) при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;

з) прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара;

и) организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, остановку систем вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара;

к) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т. п.;

л) организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану;

м) информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании.

4.5. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

а) определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

б) исключить условия, способствующие возникновению паники;

в) начинать эвакуацию людей из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;

г) в первую очередь эвакуировать детей младшего возраста и больных;

д) тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне людей, спрятавшихся под кроватями или в других местах;

е) выставлять посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность возвращения людей в здание, где возник пожар;

ж) при тушении обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;

з) воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения;

и) закрывать все двери и окна при оставлении помещений или здания.

Ответственный за пожарную безопасность:                             Королева Е. А.